.pl 64

.mb 8

.mt 8

.fm 1

.hm 1

���������

���������

���������

���������

���������******************************************

���������*                                        *

���������*     TECHNISCHE KONZEPTION              *

���������*                                        *

���������*     fuer den Einsatz eines             *

������  �*                                        *

*     TGA-Mikrorechnerbausteins          *

��*                                        *

���������*     im VEB Kombinat  WTB               *

���������*                                        *

���������******************************************

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

��������� Bearbeiter: Dipl.-Ing. S. Bentscheff

���������

���������

��������� Berlin, Juni 1987

.pa�                 ��������������������������               ���������

���������INHALTSVERZEICHNIS

���������

���������

���������

���������

���������1�        Echtzeitbetriebssystem

���������

���������2�        Anwenderprogramme

���������

���������2.1�      Software- Uh� mi� Datum

���������

���������2.2�      Ein-/Ausgabe

���������

���������2.3�      DDC- Regelung

�

���������2.3.1�    PID- Regelalgorithmus

���������

���������2.3.2�    Aussentemperaturabhaengig� Regelun� "Lueftung und

���������          Warmwasserbereitung"  ( Regelkreis II )

���������

���������2.3.3�    Raum-/Aussentemperaturabhaengig� Regelung

���������          "Raumheizung"  ( Regelkreis I )

���������

���������2.3.4.    Sommer/Winter-Umschaltung

���������2.4�      Lastabhaengig� Heizunterbrechung

���������2.5.      Nachtabsenkung/Schnellaufheizung

���������2.6.      Ruecklauftemperaturbegrenzung

���������2.7.      Gebrauchswarmwasser-Vorrang

���������

���������2.8�      Waermemengenberechnung

���������

���������2.9�      Alarme

���������2.10.      Parametertabelle fuer Bedienung

.pa                                                 �����������1� Echtzeitbetriebsystem

���������

���������Di堠 de� Mikrorechne� gestellte� Aufgabe� werde durc� �

���������einzeln� Teilprogramm� geloest�� di� ma� TASˠ nennt�� Dami� �

���������kurze�� haeufi� aufzurufend� TASK'� gleichzeiti� mi� lange� �

���������abe� selte� aufzurufende� TASK'� bearbeite� werde� koennen� �

���������wurd堠 da� Echtheitsbetriebsyste� BSYӠ entwickelt��� BSY� �

���������koordinier� de� Aufru� de� einzelne� TASK'� i� de� Weise� �

���������das� TASK'� hoehere� Prioritae� di� Ausfuehrun� vo� solche� �

���������mit niedrigerer Prioritaet unterbrechen.

���������Daz� wir� fue� jed� TASˠ i� RAM- Speiche� ei TASK- �

���������Leitblock(tas� contro� block� benoetigt� de� folgende� Aufba�

���������hat:

���������

���������- 1.Byte:         Taskzustand

���������                  Bit 0 = 1:     TASK laufend

���������                  Bit 1 = 1:     TASK bereit

���������                  Bit 0+1 = 0:   TASK ruhend

���������                  Bit 7 = 1:     TASK gesperrt

���������                  Bi� �� bi� 6��   fre� (kan� vo� de� TAS�

��������                                           selbs��� benutz�

���������                                          werden)

���������

���������- 2.Byte:         Zaehler

��������

���������- 3.Byte:         Zeitintervall

���������                  Vielfaches des Zeittaktes (2 bis 255 s)

���������

���������- 4.und 5. Byte:  Startadresse der TASK

���������

���������Da� Betriebssyste� BSY� enthael� 9� TASK- Leitbloeck� mi�

���������folgender Prioritaetenfolge:

���������

���������

���������TCB0:          BEDIEN      Bedienung mit UHU 2.0

���������TCB1:          UHR         Uhrenprogramm mit Datum

���������TCB2:          INOUT       INPUT/OUTPUT

���������TCB3:          WMENG       Waermemenge

���������TCB4:          REGEL1      Regelung Zone 1 mit Kaskade

���������TCB5:          REGEL2      Regelung Zone 2

���������TCB6:          LHEIZ       Lastabhaengige Heizunterbrechung

���������TCB7:          NACHT       Nachtabsenkung/Schnellaufheizung

TCB8:          ALARME      Alarme

.pa����� ����������Das Betriebssystem besteht aus folgenden Teilen:

���������

���������

���������- Initialisierung

���������

���������De� CPU- Schaltkreis�� di� Peripherie- Schaltkreis� un� de�

���������RAM- Speiche� werde� i� eine� definierte� Anfangszustan�

���������gebracht�� Anschliessen� wir� ei� HALT- Befeh� angesprungen�

���������der nur von einem Interrupt- Signal unterbrochen werden kann.

���������- CTC-Interrupt- Routine

��������� ��������

���������De� vo� Zeitgeber- Schaltkrei� jed� Sekund堠 gesendet� �

���������Interrup� ruf� di� Routin� SET� auf��� SET� setz� de� �

���������Zeitgeber- Baustei zuruec렠 un䠠 ruf� di堠 Zeitgeber- �

���������Interruptverwaltung auf.

��������� ��������

���������-Zeitgeber- Interruptverwaltung

���������

���������E󠠠 werde all堠 Registerinhalt堠 gerette� un䠠� di� �

���������Zeitverwaltun� mi� eine� CALL- Befeh� aufgerufen�� Nac� de� �

���������Rueckkeh� werde� di� alte� Registerinhalt� wiede� gelade� un� �

���������di� CPՠ au� eine� erneute� Interrup� vorbereitet��� De� �

���������Ruecksprun� au� de� Zeitgeber- Interruptverwaltun� erfolg� i� �

���������das vor dem letzten Interrupt gerade laufende Programm.

���������

���������-Zeitverwaltung

���������

���������Di� Zeit- Verwaltun� erniedrig� di� Zaehle� i� alle� TASK- �

���������Leitbloecke� u� Eins�� Erreich� ei� Zaehle� de� Stan� Null� �

���������dan� wir� e� mi� de� Zeitinterval� ne� gelade� un� di� TASK� �

���������wen si� nich� gesperr� ist��� i� de� Zustan䠠 berei� �

���������gesetzt.Da� Zeitinterval� fue� de� Aufrufzyklu� eine� TAS� �

���������kan ��� bi� 25��� Sekunde betragen��� Be頠 azyklisc� �

���������aufzurufende� TASK'� mus� da� Zeitinterval� Nul� Sekunde� �

���������betragen.

���������

���������-TASK- Verwaltung

���������

���������Di� TASK- Verwaltun� durchsuch� di� TASK- Leitbloeck� au� �

���������TASK's�� di� i� Zustan� "bereit� ode� "laufend� sind�� Finde� �

���������si� dabe� ein� TAS� i� Zustan� "bereit"�� dan� setz� si� i� �

���������Leitbloc� de� Zustan� laufen� un� veranlass� de� Star� diese� �

���������TASK�� Stoess� di� TASK- Verwaltun� bei� Durchsuche� de� �

���������Leitbloeck� au� de� Zustan� "laufend�� bedeute� das� das� di� �

���������z�gehoerig� TAS� durc� de� Zeitinterrup� unterbroche� wurde� �

���������Di� Fortsetzun� erfolg� i� diese� Fal� einfac� durc� ein� �����������Rueckkeh� uebe� di� Zeitgeber- Interrupt- Verwaltun� i� di� �

���������unterbrochen堠 TASK��� D� di� Such� stet� bei� erste� �

���������Taskleitbloc렠 beginnt��� is� durc� di� Reihenfolg堠 de� �

���������Leitbloeck� di� Prioritaetenfolg� gegeben� Nac� de� Rueckkeh� �

���������au� eine� TASK�� d.h�� desse� regulaere� Beendigung� wir� de� �

���������Zustan� "ruhend� i� TASK- Leitbloc� gesetzt�� Is� di� TASK- �

���������Verwaltun� a� End� alle� Leitbloeck� angelangt�� erfolg� ein� �

���������Rueckkeh� uebe� di� Zeitgeber- Interrupt- Verwaltun� i� ei� �

���������sogenannte� "background- programm"�� Dieses� Program� besteh� �

���������bei diesem Anwendungsfall nur aus einem HALT-Befehl.

���������

���������2. Teilprogramme (TASK)

���������

���������2.1. Software- Uhr mit Datum

���������

���������Di� Software- Uh� stell� i� Sekundentak� di� Uhrzei� un� da� �

���������Datum�� De� Sekundentak� wir� vo� CTC- Baustei� (Kana� �� un� �

���������Kana� 1� durc� Interrup� erzeugt� Be� eine� Quarzfrequen� vo� �

���������f= 2,45760 MHz erfolgt der Interrupt alle 1,00 s.

���������Wege� de� gewaehlte� Quarzansteuerun� werde� jede� Ta� u� �

���������0.0� Uh� 1� � dazuaddiert.Diese� Tageskorrekturwer� steh� i� �

���������Fel� TAGK� (Forma� 8.0� un� kan� vo� Anwende� zwische� � un� �

���������6� � variier� werden�� Dadurc� koenne� Exemplarstoerunge� de� �

���������Rechnerquarze� bi� z� � kH� ausgegliche� werden�

���������Di� Uhrzei� wir� i� Sekunde� (SEK,Forma� 8.0)�� Minute� �

���������(MIN,Forma� 8.0�� un� Stunde� (STD��� Format8.0�� i� RA� �

���������gespeichert�� De� Wochenta� wir� i� Fel� WOTAǠ bitweis� �

���������(Montag:Bi� 0� 1�� Dienstag:Bi� 1� 1,....Sonntag�� Bi� 6� 1� �

���������dargestellt�� Da� 6-stellig� Datu� is� i� de� For� Ta� (TAG� �

���������Forma� 8.0)�� Mona� (MON�� Forma� 8.0� un� Jah� (JAHR� Forma� �

���������8.0� abgespeichert�� Di� Gangreserv� be� Netzspannungsausfal� �

���������betraeg� be� angeschlossene� Akkumulato� (�� Ah�� ca��� � �

���������Stunden.

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������2.2. Ein-/Ausgabe

���������

���������Da󠠠�� Program��� INOUԠ��� wir䠠�� i���� Sekundentak� �

���������abgearbeitet.Innerhal� diese� Sekundentakte� werde� jeweil� �

���������ein� Analogmessstell� un� all� Binaereingabewert� eingelese� �

���������un䠠 all� Binaerausgabewert� ausgegeben.Somi� wir䠠 jed� �

���������Analogmessstell� i� 8-Sekunden-Zyklu� ne� eingelesen�� De� �

���������analog� Messwer� wir� i� A/� - Wandle� mi� eine� Genauigkei� �

���������vo� � BCD- Ziffer� (0...99� digitalisiert�� De� Fehle� de� �����������A/D- Wandler� vo� � Bi� wir� durc� di� Mittelwertbildun� vo� �

���������3�� digitalisierte� Messwerte� weitgehen� ausgeglichen�� Zu� �

���������Ausgleiche� de� Drif�  de� Analogverstaerker� werde� di� �

���������Messwert� durc� Vergleic� mi� eine� Referenzwiderstan� vo�  �

���������R� 100,� OH� korrigiert�� Di� Umrechnun� de� digitalisierte� �

���������Messwerte� i� Gra� Celsiu� erfog� nac� de� Funktio�  Tet� � �

���������f(Digit)�� I� diese� Funktio� sin� di� Messwertverstaerkun� �

���������einschliesslic� de� A/� - Wandle� nac� de� Geraden�

���������               R = 0,08125 * Digit + 91,875

���������

���������un� di� Temperaturwert� fue� Pt-100-Widerstandsthermomete� �

���������nac� TG� 3943� enthalten� Di� Funktionswert� sin� al� Tabell� �

���������TABT� mi� eine� Stuetzweit� vo� 12� Digi� i� RO� gespeichert� �

���������Zwischenwert� werde� durc� linear� Interpolatio� errechnet� �

���������De� ermittelt� Temperaturwer� wir� au� untere� un� obere� �

���������Grenzwer� ueberpruef� (Sinnfaelligkeitstest��� un䠠� i� �

���������entsprechende� Fel� i� RA�

���������(sieh� Tabell� 2.2.1.� gespeichert�� Di� Darstellun� erfolg� �

���������i Zehntelgra䠠 i� Forma� S15.0��� Be頠 Uebe�-��  bzw� �

���������Unterschreitun砠 diese� Grenze wir䠠 de� zugehoerig� �

���������Temperaturwer� nich� gespeicher� un� da� entsprechned� �

���������Fehlerbi� i� Fel䠠 MEWŠ� gesetzt���� Be頠 fehlerhafte� �

���������Referenzwiderstan� werde� all� Fehlerbit� gesetzt��� Di� �

���������jeweilige� Fehlerbit� werde� be� nachfolgende� richtigen �

���������Temperaturwer��� wiede򠠠�� geloescht������� Be頠��� de� �

���������Raumtemperaturmessung werden rechnerintern jeweils 10,0 OHM

���������(Leitungsabgleich notwendig) abgezogen.

���������

���������

���������Tabelle 2.2.1.: Zuordnung der Analogmessstellen

���������

���������

���������Speicher- |

���������adresse   |        zugeordnete Temperatur

���������im RAM    |

������__________________________________________________________

|

���������MEWE 0    |        Aussenlufttemperatur

���������MEWE 1    |        Primaervorlauftemperatur

���������MEWE 2    |        Primaerruecklauftemperatur

���������MEWE 3    |        Heizungsvorlauftemperatur Regelkreis I

���������MEWE 4    |        Raummitteltemperatur Regelkreis I

���������MEWE 5    |        Heizungsruecklauftemp. Kreis I und II

���������MEWE 6    |        Heizungsvorlauftemperatur Regelkreis II

���������MEWE 7    |        Messwertkorrektur MWKOR in Digit

���������

��������� ����������Au栠 Grun� de� gewaehlte� Hardware- Loesun� werde di� �

���������Feldkontakt� i� � Gruppe� z� j� � Binaerwerte� eingelese� un� �

���������i� Fel� KONT� i� RA� gespeicher� (sieh� Tabell� 2.2.2.)�� Be� �

���������geschlossene� Aussenkontak� wir� da� zugehoerige Bi� au� � �

���������gesetzt.Di� Mindestkontaktschliesszei� mus� ein堠 Sekund� �

���������betragen��� u� ih� siche� z� erfassen��� Dami� fuehre� �

���������Kontaktprellungen zu keiner fehlerhaften Kontaktmeldung.

���������

���������

���������Tabelle 2.2.2.: Zuordnung der Binaerkontakte

���������

���������Speicher-   |

���������Adresse     |       zugeordneter Binaerkontakt

���������im RAM      |

|

���������Byte    Bit |

���������_________________________________________________

���������

���������KONTA    7  |       Extern 1

���������KONTA    6  |       Parameter (Spannungsausfall)

���������KONTA    5  |       Warmwassertemp.-Ueberschreitung

���������KONTA    4  |       Ruecklaufgrenzwert Regelkreis II

�������KONTA    3  |       Warmwasserpumpen in Betrieb

���������KONTA    2  |       Druckueberschreitung

���������KONTA    1  |       Warmwassertemp.-Unterschreitung

���������KONTA    0  |       Pumpenausfall (GWW bzw. Heizung)

���������KONTA+1  7  |       Handsteuerung

���������KONTA+1  6  |       Druckunterschreitung

���������KONTA+1  5  |       Heizungspumpen in Betrieb

�������KONTA+1  4  |       Schwellwertschalter Regelkreis I

���������KONTA+1  3  |       Absperrventil geschlossen

���������KONTA+1  2  |       Schwellwertschalter Regelkreis II

���������KONTA+1  1  |       Woltmanzaehler 'Winter'

���������KONTA+1  0  |       Woltmanzaehler 'Sommer'

���������

���������Ueber PIO-Port B werden acht Binaerwertausgaben realisiert

���������(sieh堠� Tabell堠� 2.2.3.)���� Di堠 vo de� einzelne� �

���������Anwenderprogramme� i� Ausgabefel� AUSG� eingetragen�n Wert� �

���������werde i� Sekundenzyklu� ausgegeben���� Fue� motorisch� �

���������Stellantrieb� bedeute� da� ein� Mindestschrittweit� vo� einer

���������Sekunde und eine maximale Stellzeit von 255 Sekunden.

.pa������ ����������Tabelle 2.2.3.: Zuordnung der Binaerwertausgaben

���������

���������Port B    |

���������          |

���������Bit       |          zugeordnete Binaerkontakte

���������________________________________________________

���������          |

��������� 0        |      Pumpe 1 schalten

��������� 1        |      Absperrventil Station zu

��������� 2        |      Ventil 1 'zu'

��������� 3        |      Ventil 1 'auf'

��������� 4        |      Ventil 2 'zu'

��������� 5        |      Ventil 2 'auf'

��������� 6        |      Waermemenge 'Winter'

��������� 7        |      Waermemenge 'Sommer'

���������

���������

���������

���������2.3. DDC- Regelung

��������� ���������

���������2.3.1. PID- Regelalgorithmus

���������

���������Di� DDC- Regelun� realisier� eine� PID- Regelalgorithmu� nac� �

���������der Beziehung:

���������

���������dy = KP [e#i#-e#i-1#+ TS/TN e#i#+ KD ( e#i# - 2e#i-1#+e#i-2# )]

���������

���������Legende:

���������

���������dy       - prozentuale Stellgliedaenderung

���������KP       - Proportionalverstaerkung

���������KD       - Differentialverstaerkung

���������w#i#       - Sollwert

���������x#i#       - Istwert

���������e#i#       - Regelabweichung

���������TS       - Tastzeit

���������TN       - Nachstellzeit

���������Di堠� berechnet堠� Stellgliedaenderun砠� wir䠠� i� ei� �

���������Spannungssigna� mi� unterschiedliche�  Zeitdaue� umgewandelt� �

���������Be� de� Bestimmun� de� Zeitdaue� werde� di� jeweilige� �

���������Anlagenwert堠� (Maximalhu⠠ de� Stellventil� [mmݠ� un� �

���������Stellgeschwindigkeit des Klimact - Schubantriebes) berueck-

���������sichtig� �� Ein� Ventilansteuerun� erfolg� nur�� wen� di� �

���������berechnete Zeitdauer >= 1 Sekunde betraegt.

.pa����� ����������Di� PROPORTIONALVERSTAERKUNǠ KР is� mi� eine� minimale� �

���������Schrittweit堠 vo� 0,25%/ˠ einstellbar��� Be� Eingab� vo� �

���������Zwischenwerte� wir� di� Rundun� rechnerinter� vorgenommen� �

���������Ein堠� Vergroesserun砠 vo KР� bewirk� ein堠� hoeher� �

���������Regelgenauigkeit���� steiger� jedoc蠠 di堠 Gefah򠠠 de� �

���������Regelungsinstabilitaet.

���������

���������Di� DIFFERENTIALVERSTAERKUNǠ KĠ is� mi� eine� minimale� �

���������Schrittweit� vo� 0,2�� einstellbar�� Be� de� Eingab� vo� �

���������Zwischenwerte� wir� di� Rundun� rechnerinter� vorgenommen� �

���������Ein堠 Vergroesserun砠 vo� KĠ� bewirk� ein堠 schneller� �

���������Angleichun� de� Istwerte� a� de� Sollwert�� steiger� jedoc� �

���������di� Gefah� de� Regelungsinstabilitaet.

���������

���������Di� TASTZEI� T� is� vo�  � Sekund� bi� 25� Sekunde� be� eine� �

���������minimale� Schrittweit� vo� �� Sekund堠 einstellbar��� Di� �

���������Tastzei� gib� an���� all堠� wievie젠� Sekunde� di� �

���������erforderliche Stellgliedaenderun砠� zu򠠠 Beseitigun砠� de� �

���������Regelabweichun� berecne� wird�� Al� Faustrege� gilt� das� be� �

���������eine� Tastzei� vo� TS=�� 1/1�� de� Zeitkonstant堠 de� �

���������Regelstreck堠 di堠 Regelun� de� quasi- analo砠 arbeitet� �

���������Grundsaetzlich ist die Bedingung TS < TN einzuhalten.

���������

���������Di� NACHSTELLZEI� T� is� vo� � Sekund� bi� 400� Sekunde� be� �

���������eine� minimale� Schrittweit� vo� � Sekund� einstellbar�� De� �

���������Quotien� TS/TΠ ergib� di� Integralverstaerkun� KI�� Ein� �

���������Verringerun砠� vo� TΠ� ha� ein堠� klein堠� bleibend� �

���������Regelabweichnun� zu� Folg� �� erhoeh� jedoc� di� Neigun� zu� �

���������Instabilitaet�� Kɠ sollt� nich� groese� al� 0,�� gewaehl� �

���������werden. Grundsaetzlich ist die Bedingung KI < 1 einzuhalten.

���������

���������

���������2.3.2. Aussentemperaturabhaengige Regelung  "Lueftung und

���������       Warmwasserbereitun� �  � Regelkrei� I� )

���������

���������Da� Program�  REGEL� realisier� di� Regelun� de� Regelkreise� �

���������II�� Dabe� wir� de� Sollwer� aussentempe#raturabhaengi� nac� �

���������folgende� Beziehun� gefuehrt:

���������

���������Teta#V,i# = Teta#V,1# + K ( 20 grdC - Teta#A,i# ) [grdC]

���������

���������Legende:

���������

���������Teta#V,i# - Vorlauftemperatursollwert zum Tastzeitpunkt i

���������Teta#V,1# - Vorlauftemperatursollwert bei Teta#A# = 20 grdC

���������Teta#A,i# - Aussenlufttemperatur zum Tastzeitpunkt i

���������K       - Heizkurvenanstieg = Delta Teta#V#/ Delta Teta#A#����������

���������

���������Der Vorlauftemperatursollwert wird auf

���������

���������Teta#V,min# < Teta#V,i# < Teta#V,max#

���������

���������begrenzt.

���������Di� Anpassun� de� Regle� a� di� fue� di� jeweilig� Zon� �

���������gueltig堠 Heizkurv� erfolg� mi� Hilf� de� Paramete� K� �

���������

Teta#V,1#, Teta#V,max# und Teta#V,min#.

���������

De� HEIZKURVENANSTIE� � is� mi� eine� minimalen, Schrittweit� �

���������von 0,03 einstellbar. Der Maximalwert betraegt 3,97.

������

���������Beispiel zur Ermittlung von K:

���������

���������Projektierter Vorlauftemperatursollwert Teta#V#

���������              bei Teta#A# = -12 grdC : 110 grdC

���������              bei Teta#A# =  20 grdC :  35 grdC

���������

���������        Delta Teta#V#       110 grd - 35 grd

���������   K =  --------------- = ----------------   = 2,34

��������� �������Delta Teta#A#        20 grd - (-12grd)

��������� �������� ��������

���������Die PARALLELVERSCHIEBUNG Teta#V,1#ist mit einer minimalen

���������Schrittweit� vo� 0,� grd� einstellbar� Durc� Veraenderun� vo� �

���������Teta#V,1# wird die Heizkurve parallel verschoben, wobei

���������Anstieg, Teta#V,max# und Teta#V,min# erhalten bleiben.

���������

���������

���������2.3.3. Raum/Aussentemperaturabhaengige Regelung

���������       "Raumheizung"  ( Regelkreis I )

���������

���������Mi� Hilf� de� aufgeschaltete� RAUMTEMPERATU� wir� ein�

���������P-PID-KASKADENREGELUNǠ nac� folgende� Beziehun砠 durchge#�

���������fuehrt:

���������

���������Teta#V,i# = Teta#V,1# + K(20grdC- Teta#A,i#) + KPK e#i,raum#

���������

���������Legende:

���������

���������KPK   - Proportionalverstaerkung

���������e#i,raum#- Raumtemperaturabweichung

.pa��������� �

���������Di� PROPORTIONALVERSTAERKUN� KASKAD� KP� gib� an�� u� wievie� �

���������Gra� di� Heizkurv� be� eine� Abweichun� de� Raumtemperatu� �

���������vo� Raumtemperatursollwer� vo� � gr� angehobe� bzw.abgesenk� �

���������wird�� KPˠ is� mi� eine� minimale� Schrittweit� vo� 0,2� �

���������einstellbar� De� Maximalwer� betraeg� 31,75�

���������Di� RAUMTEMPERATURABWEICHUN� e#i,raum� errechne� sic� au� de� �

���������waehlbare� Raumtemperatur- Sollwer� Teta#R,soll� un� de� au�  � �

���������repraesentative� Raeume� gemittelte� Raumtemperatur.

���������

���������2.4� Lastabhaengig� Heizunterbrechung

���������

���������Da� Program� LHEI� wir� i� 10- Minutentak� aufgerufe� un� �

���������realisier� di� lastabhaengig� Heizunterbrechun� fue� di� �

���������Raumheizung�� Be� Ueberschreitun� de� Benutzungsendezei� t#BE� �

���������wir� da� Regelventi� de� Zon� �  geschlossen� Di� Heizungsum#�

���������waelzpumpe� bleibe� i� Betrieb� Waehren� de� Heizunterbrechung

���������wir䠠� ein堠� Mindestraumtemperatu򠠠 Teta#R,min���� mittel� �

���������Zweipunktregelun� gesichert��� Is� de� durc� de� Rechne� �

���������ermittelt� Aufheizzeitpunk� erreicht�� werde� beid� Heizzone� �

���������solang� au� maximal� Vorlauftemperatu� geregelt�� bi� de� �

���������Sollwer� fue� di� Raumtemperatu� Teta#R,soll� erreich� ist� De� �

���������Aufheizzeitpunk� wir� dabe� s� bestimmt�� das� de� Raumtempe#�

���������ratursollwer� zu� Benutzungsanfangszei� t#BA� erreich� wird.Be� �

���������eine� Aussenlufttemperatu� Teta#A#<=-12grdà erfolg� kein� �

���������Heizunterbrechung���� waehren䠠 be頠 Teta#A#��� 12grdà� ein� �

���������Unterbrechun� ohn� Aufheizphas� bi� zu� Benutzungsanfan� t#BA� �

���������durchgefuehr� wird� Ein� Heizunterbrechun� uebe� mehrer� Tag� �

����������� z.B�� Wochenende� wir� durc� Eingab� de� ungenutzte� Tag� �

���������realisiert.

���������Be� nich� angeschlossene� ode� defekte� Raumtemperaturfuehle� �

���������wir� kein� Heizunterbrechun� sonder� ein� Nachtabsenkun� �

���������durchgefuehrt.

���������2.5. Nachtabsenkung / Schnellaufheizung

���������Da� Program� NACHԠ wir� i� 1-min-Zyklu� aufgerufe� un� �

���������realisier� ein堠� Nachtabsenkun砠 de򠠠 Lueftun砠� un� �

���������Warmwasserbereitung�� Be� Eingab� de� Hoeh� de� Absenkun� un� �

���������de� Daue� de� Aufheizzei� wir� di� geregelt� Temperatu� u� �

���������de� eingestellte� Betra� ausserhal� de� Hauptbenutzungszei� �

���������abgesenkt�� Vo� de� Benutzungsanfan� wir� fue� di� Daue� de� �

���������Aufheizzei� di� maximal� Vorlauftemperatu� eingestellt� �

���������Danac� erfolg� wiede� di� normal� Regelung� Durc� Eingab� de� �

���������ungenutzte� Wochentag� kan� di� Nachtabsenkun� uebe� de� �

���������ganzen Tag ausgedehnt werden.

�

���������2.6. Ruecklauftemperatur-Begrenzung

���������Be� Ueberschreitun� de� eingestellte� Grenzwerte� fue� di� �

���������Gesamtheizungsruecklauftemperatu� (Summ� au� de� Ruecklaeufe� �

���������beide� Regelkreise ��� wir� de� Sollwer�    fue� di� �

���������Vorlauftemperaturregelun砠 de� Regelkreise� ɠ� u� eine� �

���������einstellbaren Wert (Standardwert 15 K) abgesenkt.

��������Di�  Rueckschaltun� au� de� urspruengliche� Sollwer� erfolgt� �

���������wen� di� Ruecklauftemperatu� � � unte� de� Grenzwe� sinkt� �

���������Steig� di� Ruecklauftemperatu� trot� Sollwertabsenkun� �� � �

���������uebe� de� Grenzwert��� wir� da� Regelventi� ɠ� solang� �

���������geschlossen�� bi� de� Grenzwer� wiede� unterschritte�  wird� �

���������Be� erneute� Grenzwertueberschreitun� wiederhol� sic� de� �

���������gesamt� Vorgang�

���������Be頠 Ueberschreitun砠 de� eingestellte Grenzwerte� a� �

���������Grenzwertgebe� i� Ruecklau� de� Regelkreise� Iɠ wir� de� �

���������Sollwer� fue� di� Lueftun� un� Warmwasserbereitun� u� eine� �

���������einstellbare� Betra� (Standardwer� 1�� K�� abgesenkt�� Di� �

���������Rueckschaltun� au� de� urspruengliche� Sollwer� efolgt�� wen� �

���������die Grenzwertverletzung behoben ist.

���������2.7. Vorrangschaltung fuer Gebrauchswarmwasserbereitung

���������Be頠 Unterschreitun砠 de� a� Quecksilberfederthermomete� �

���������einstellbare�� Warmwassermindesttemperatu򠠠 wir䠠�� da� �

���������Regelventi� fue� di� Raumheizun� (Regelkrei� I�� zugefahren� �

���������Nac蠠 Ueberschreitun砠 de� Mindesttemperatu� wir䠠 di� �

���������Vorrangschaltun砠 innerhal⠠ vo� ��� Minute automatisc� �

���������aufgehoben.

���������2.8 Sommer/Winter-Umschaltung

���������Be� Ueberschreitun� eine� einstellbare� Aussentemperatur- �

���������oberwerte� wir� di� Heizungsumwaelzpump� i� Regelkrei� � �

���������abgeschalte� un� da� Regelventi� fue� di堠 Raumheizun� �

���������zugefahren�� Be� Unterschreitun� eine� einstellbare� Aussen- �

���������temperaturunterwerte� erfolg� di� Wiedereinschaltun� de� �

���������Pumpe und die Freigabe der Regelung.

���������2.9. Waermemengenberechnung

���������Da� Program� WMENǠ wir� i� Sekundentak� aufgerufen�� Di� �

���������Berechnun� de� Waermemeng� erfolg� jeweil� be� Erkennun� �

���������eine� geschlossene� Kontakte� vo� Woltmanzaehle� (� � 10� l)� �����������Di� errechnete� Wert� werde� speicherinter� summier� un� be� �

���������Erreiche vo 0,��� Gʠ jeweil� ei Impul� au栠 da� �

���������Rollenzaehlwer� ausgegeben��� Dabe� wir� entsprechen� de� �

���������zugewiesene��� Woltmanzaehle򠠠� zwische�� Sommer- un� �

���������Winterbetrie⠠��� unterschieden������� Be頠��� fehlerhafte� �

���������Temperaturmesswerte� un� be� Vorlauftemperatu� kleine� al� �

���������Ruecklauftemperatu� wir� di� Berechnun� unterdrueckt�

���������Di� Berechnun� erfolg� nac� de� Beziehung:

���������

���������             � � RHO#R� � V#R� � � h#V� - h#R� )

���������

���������

���������Legende:

���������

����������     - Waermemeng� i� GJ

���������RHO#R�  - spezifisch� Dicht� de� Ruecklaufe� i� kg/m#3#

���������V#R�    -Volume� de� Ruecklaufe� i� m#3#

���������h#V�    -Enthalpi� de� Vorlaufe� i� GJ/kg

���������h#R�    -Enthalpi� de� Ruecklaufe� i� GJ/kg

���������

���������

���������2.10� Alarme

���������

���������Da� Program� ALARM�  erfass� un� verarbeite� di� Alarm� de� �

���������MRB� Be� Spannungsausfal� un� entladene� Batteri� (LE� 'Para-�

���������meter�� leuchtet� werde� all� zeitabhaengige� Programm� (z.B� �

���������LHEIZ� gesperrt� d� dan� di� Uh� falsc� geht�

���������Be� Druckunterschreitun� wir� di� Statio� durc� Schliesse� �

���������de� Absperrventil� un� Mengenbegrenzer� vo� Primaernet� �

���������getrennt.

���������

.pa����������2.11. Parametertabelle fuer Bedienung

��������� ��������

��������� Bezeichnung                | Kenn- | symb. |  Standard- |

���������                            | zahl  | Adr.  |  wert      |

��������� ---------------------------|-------|-------|------------�

���������                            |       |       |            |

��������� -Heizkurve Raumheizung     |       |       |            |

���������  Regelkreis I              |       |       |            |

��������� Anstieg                    |  10   | ANST1 |   1,718    |

��������� Maximaltemperatur          |  11   | TVMA1 | 110,0 grdC |

��������� Minimaltemperatur          |  12   | TVMI1 |  20,0 grdC |

��������� Parallelverschiebung       |  13   | TVPA1 |  26,0 grdC |

��������� Schwellwertabsenkung       |  14   | TVSA1 |  15,0 grdC |

��������� Raum- Solltemperatur       |  15   | TRSO1 |  20,0 grdC |

berechnete Vorlauftemp.    |  16   | TVS1  |  ---- grdC |

���������                            |       |       |            |

��������� -Heizkurve Lueftung        |       |       |            |

���������  Regelkreis II             |       |       |            |

��������� Anstieg                    |  20   | ANST2 |   1,375    |

��������� Maximaltemperatur          |  21   | TVMA2 | 110,0 grdC |

��������� Minimaltemperatur          |  22   | TVMI2 |  60,0 grdC |

��������� Parallelverschiebung       |  23   | TVPA2 |  55,0 grdC |

��������� Schwellwertabsenkung       |  24   | TVSA2 |  15,0 grdC |

berechnete Vorlauftemp.    |  26   | TVS2  |   --- grdC |

���������                            |       |       |            |

��������� -Heizunterbrechung         |       |       |            |

���������  Regelkreis I              |       |       |            |

���������                            |       |       |            |

��������� Benutzungsanfang           |  30   | ZBA1  |   6.00 Uhr |

��������� Benutzungsende             |  31   | ZBE1  |  22.00 Uhr |

��������� ungenutzte Wochentage      |  32   | UWTA1 |  keine     |

��������� Nachtabsenkung             |  34   | TVNA1 |   0,0 grdC |

��������� konstante Aufheizzeit      |  35   | ZAUF1 |   1.00 h   |

��������� Soll- Raumtemperatur       |  36   | TISO1 |  20,0 grdC |

��������� Minimale Raumtemperatur    |  37   | TIMI1 |  10,0 grdC |

���  ���� ermittelte Aufheizzeit     |  38   | ZAIS1 |  --- min*10|

���                            |       |       |            |

��������� -Nachtabsenkung            |       |       |            |

���������  Regelkreis II             |       |       |            |

�                            |       |       |            |

��������� Benutzungsanfang           |  40   | ZBA2  |   6.00 Uhr |

��������� Benutzungsende             |  41   | ZBE2  |  22.00 Uhr |

��������� ungenutzte Wochentage      |  42   | UWTA2 |  keine     |

��������� Nachtabsenkung             |  44   | TVNA2 |   0,0 grdC |

��������� konstante Aufheizzeit      |  45   | ZAUF2 |   1.00 h   |

��������� minimal� Raumtemperatu�    �  47   � TIMI� �   8,� grd� |

.pa���������                         |       |       |            |���������� - DDC- Regelung            |       |       |            |

���������   Regelkreis I             |       |       |            |

��������� P- Verstaerkung            |  50   | KP1   |   2,0      |

��������� P- Verstaerkung Kaskade    |  51   | KPK1  |   4,0      |

��������� D- Verstaerkung            |  52   | KD1   |   0,25     |

��������� Tastzeit                   |  53   | TS1   |  24,0 sec  |

��������� Nachstellzeit              |  54   | TN1   |  50,0 sec  |

��������� Hub                        |  55   | HUB1  |  25 mm     |

��������� Stellgeschwindigkeit       |  56   | VST1  |  25 mm/min |

��������� Regelabweichung            |  57   | EI1   |   --- grdC |

���������                            |       |       |            |

- DDC- Regelung            |       |       |            |

���������   Regelkreis II            |       |       |            |

��������� P- Verstaerkung            |  60   | KP2   |   2,0      |

��������� D- Verstaekung             |  62   | KD2   |   0,25     |

��������� Tastzeit                   |  63   | TS2   |  24 sec    |

��������� Nachstellzeit              |  64   | TN2   |  50 sec    |

��������� Hub                        |  65   | HUB2  |  25 mm     |

� Stellgeschwindigkeit       |  66   | VST2  |  25 mm/min |

��������� Regelabweichung            |  67   | EI2   |   --- grdC |

|       |       |            |

��������� Ruecklauftemp.-Begrenzung  |  70   | TRMA1 |  70,0 grdC |

���������                            |       |       |            |

��������� Einschaltpunkt (Winter)    |  72   | TAE1  |  17,0 grdC |

��������� Abschaltpunkt  (Sommer)    |  73   | TAA1  |  19,0 grdC |

�������                           |       |       |            |

- Waermemengen             |       |       |            |

Winterbetrieb              |  90   | WAME1 |   --- GJ   |

Sommerbetrieb              |  91   | WAME2 |   --- GJ   |

��                                  |       |       |            |

Uhrzeit                    |  C1   | SEK   |12.00.00 UHR|

Wochentag                  |  C2   | WOTAG |  1 (Montag)|

Datum                      |  C3   | JAHR  |  00.06.87  |

Tageskorrektur             |  C4   | TAGKO |  15 s      |

���������                            |       |       |            |

��������� - Analogmessstellen        |       |       |            |

���������                            �       �       �            |

��������� Aussentemperatu�           �  A�   � T�    �   --- grdC |

��������� Primaervorlauftemperatu�   �  A�   � TV�   �   --- grdC |

��������� Primaerruecklauftemperatur |  A3   | TRP   |   --- grdC |

��������� Vorlauf-Temp. Raumheizung  |  A4   | TV1   |   --- grdC |

��������� Raumtemp. Regelkreis I     |  A5   | TRM1  |   --- grdC |

��������� Ruecklauftemp. Kreis I+II  |  A6   | TRS   |   --- grdC |

��������� Vorlauf-Temp. Lueftung     |  A7   | TV2   |   --- grdC |

��������� Messwert-Korrektur         |  A8   | MWKOR |   --- digit|

#####################